建设（监理）单位施工现场安全检查表

| 检查内容 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 项目经理 有否到位□ 有无B证□ |
|  | 专职安全员 配备情况□ 有无C证□ 实际到位□ 一般工地一名、1~5万m2二名、5万m2以上的按专业设置安全管理组 |
|  | 项目总监有否到位□ 专职安全监理员有否到位□ |
|  | 安全生产责任制有否建立□ 有否落实□ |
|  | 安全生产责任制有否签订□ 有否分解□ 有否考核□ |
|  | 各工种安全技术操作规程 有否制定□ 有否落实□ |
|  | 施工组织设计 有无安全措施□ 有否审批□ 有无专项方案□ |
|  | 安全技术交底 有否书面交底□ 有否签字针对性□ |
|  | 安全检查 有无检查制度□ 有无检查记录□ 有否落实整改□ 检查次数：公司每月不少于一次，项目部每半月不少于一次，班级每星期不少于一次 |
|  | 安全教育 有无三级教育□ 有无上岗（转岗）安全教育□ |
|  | 特殊作业 特殊工种有否持证上岗□ 机械操作有否持证上岗□ |
|  | 安全标志 有无安全布置图□ 有无安全操作规程牌□ |
| 消防安全 | 防火责任制□ 防火制度□ 动火作业审批□ 易燃易爆物品存放 □可燃物品安全堆放□ 灭火器配备□ 消防给水系统□ 电焊（气割）工持证上岗□ |
| 基坑 | 有无专项支护方案□ 企业技术负责人有否审批□ 深基坑有否专家论证□ 基坑临边防护□ 基坑排水措施□ 支护设施有无变形□ 支护变形监测□ 坑边荷载堆放□ 上下通道设置□ 土方开挖□ |
| 脚手架 | 有无专项搭拆方案□ 立杆基础有否硬化□ 立杆基础外侧有无排水沟□ 立杆间距□ 扣件螺栓扭力矩□ 剪刀撑设置拉结点□ 设置横杆□ 设置脚手板铺设□ 卸料平台□ 搭设悬挑式脚手架规格□ 架体稳定□ 层间防护□ 荷载堆放□ |
| “三宝” “四口” “临边防护” | 安全帽佩戴□ 高处作业人员安全带佩挂□ 安全网检测□ 张挂严密□ |
|  | 通道口防护□ 预留口防护□ 楼梯口防护□ 电梯井口防护□ |
|  | 卸料口临边防护□ 楼梯临边防护□ 楼层临边防护□ 阳台临边防护□ 屋面临边防护□ 斜道临边防护□ |
| 模板工程 | 有无专项施工方案□ 企业技术人有否审批□ 超高大模板有否专家论证□ 立柱垫板□ 立柱间距□ 钢管立柱□ 扣件扭力矩□ 纵横向水平支撑□ 模板上面荷载□ 模板验收□ 拆模申请□ |
| 施工用电 | 临近高压线防护措施□ 临时电缆保护措施□ 配电线路敷设□ 地下室安全电压□ 接地与接零保护系统□ 配电箱隔离开关□ 漏电保护器灵敏度□ 电线老化破皮□ 刀闸罩壳损坏□ 安全熔丝是否用其它金属代替□ 施工机械三级配电三级保护装置□ 现场用电定期检查（公司每季检查一次，项目部每月检查一次）□ |
| 塔吊 井架 施工电梯 | 安装拆卸（顶升）告知□ 产权备案和使用年限□ 安拆队伍资质□ 安拆人员资格□ 检测□ 验收□ 使用□ 登记□ 日常检修记录□ 塔吊黑匣子□ 塔吊司机持证上岗□ 塔吊指挥持证上岗□ 塔吊基础有否积水□ 附墙装置□ 吊钩防滑脱装置□ 井架司机持证上岗□ 井架防脱绳装置□ 井架卸料口防护门□ 井架违章乘人□ 电梯司机持证上岗□ 电梯有否超载超人□ 钢丝绳□ 限位装置□ 防断绳装置□ |
| 施工机具 | 打桩施工方案□ 桩基地耐力□ 机械传动部位有无防护罩□ 机械电源布线□ 机械电源开关□机械防触电装置□ 气瓶间距□ |
| 文明施工 | 现场围档是否坚固□进出门卫制度□五牌一图是否齐全□文明工地创建牌□施工场地有否硬化□ 现场排水系统□办公宿舍等临时用房搭建材料是否防火□ 施工现场材料堆放□生活区域与施工现场有否分隔□厕所□食堂□ 浴室□ 宿舍有否大功率电器□宿舍有否煤气与明火灶具□ |

检查单位：                    检查人员：                              检查日期：